Okruhy pro obecné znalosti členů SDH

z oblasti prevence

# A: Právní předpisy

A.1  zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- § 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost nezavdat příčinu ke vzniku požáru,

  - pojem právnická osoba (POs), podnikající fyzická osoba (PFOs) a fyzická osoba (FOs),

- § 2 obecná ustanovení:

- § 4 odst. 1) členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

- § 4 odst. 2), činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (ZPN), kritéria pro začlenění,

- § 4 odst. 3) činnost s vysokým požárním nebezpečím (VPN), kritéria pro začlenění a odst. 4)

- povinnosti POs a PFOs: § 5 všech, § 6 se ZPN, § 6a s VPN,

- § 6a - pojem a obsah PPN, kdo zpracovává,

- § 7 odst. 1) povinnosti vlastníka nebo uživatele vodních zdrojů pro hašení požárů, odst. 2) povinnosti vlastníka nebo uživatele lesů o výměře větší než 50 ha,

- § 13 preventivní požární hlídka,

- § 15 dokumentace požární ochrany POs a PFOs,

- § 16 školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně,

- § 17 základní povinnosti FOs,

- § 18 osobní pomoc,

- § 19 věcná pomoc,

- § 20 vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc,

- § 22 vstup na nemovitosti,

- § 23 Orgány státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany,

- § 29 obec a obecní úřad,

- § 31 výkon státního požárního dozoru (SPD),

- §§ 36, 37, 38 vyloučení věcí z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu,

- § 65 druhy jednotek požární ochrany (JPO),

- §§ 68, 69, 69a jednotky sborů dobrovolných hasičů,

- § 69b povinnosti členů dobrovolných JPO,

- § 70 základní úkoly JPO,

- § 71 řízení činnosti v JPO,

- § 72 odborná způsobilost a příprava,

- § 73 Poskytování pomoci při zdolávání požárů,

- § 74 spolupráce na úseku požární ochrany,

- § 75 občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany,

- § 78 přestupky na úseku požární ochrany ,

- § 88 oprávnění osob pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany,

- § 89 povinnost mlčenlivosti,

- § 92 živelní pohromy a jiné mimořádné události,

- § 93 odst. 2) a 3) stejnokroje a funkční označení,

Příloha k zákonu o požární ochraně: Kategorie JPO a základní tabulka plošného pokrytí.

A.2 Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

§ 1 Základní pojmy

- požární bezpečnost

- požární technika

- věcné prostředky požární ochrany

- požárně bezpečnostní zařízení

- vyhrazené druhy požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

- normativní požadavky

- hořlavá látka

- požární nebezpečí

- požárně technická charakteristika

- technicko bezpečnostní parametr

- průvodní dokumentace

- veřejnost

- požár

- ohlašovna požárů

§ 2 Základní požadavky

- odst. 1) Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení POs a PFOs věcnými prostředky PO a požárně bezpečnostními zařízeními

- odst. 3) druhy věcných prostředků PO,

- odst. 4) druhy požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

§ 3 Umístění hasicích přístrojů (HP)

§ 4 Druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků PO a PBZ

- odst. 1) vyhrazené druhy požární techniky

- odst. 2) vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany

- odst. 3) vyhrazené druhy PBZ

§ 7 provoz, kontroly, údržba a opravy PBZ

- odst. 2) postup při provozování PBZ

- odst. 4) kontrola provozuschopnosti PBZ

- odst. 6) postup, je-li PBZ shledáno nezpůsobilým plnit svou funkci

- odst. 7) opravy PBZ

§ 9 hasicí přístroje (HP)

- odst. 1) prokázání provozuschopnosti HP

- odst. 2) četnost kontrol HP

- odst. 7) kontrolní štítek HP

- odst. 8 doklad o provedené kontrole HP

§ 11 podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

- odst. 1) pojem vytváření podmínek pro záchranné práce,

- odst. 2) podmínky k provedení rychlého a účinného zásahu,

- odst. 3) podmínky k provedení evakuace a záchranných prací

§ 12 Způsob provádění pravidelných kontrol

- odst. 1) preventivní požární prohlídky

- odst. 2) předmět preventivních požárních prohlídek

- odst. 3) cíl preventivních požárních prohlídek

- odst. 4) místa provádění preventivních požárních prohlídek

§ 13 Lhůty preventivních požárních prohlídek

- odst. 1) lhůty preventivních požárních prohlídek

§ 23 Školení zaměstnanců o požární ochraně

- odst. 1) obsah školení

- odst. 2) četnost školení zaměstnanců

- odst. 3) četnost školení vedoucích zaměstnanců,

- odst. 4) školení zaměstnanců pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době

§ 24 Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (PPH)

- odst. 1) kdy se odborná příprava provádí a púro jaké činnosti,

- odst. 2) provádění odborné přípravy PPH při opakovaných činnostech,

- odst. 3) požadavky na teoretickou část odborné přípravy členů PPH,

- odst. 4) požadavky na praktickou část odborné přípravy členů PPH,

§ 25 Odborná příprava preventistů požární ochrany u POs a PFOs

- odst. 1) kdy se odborná příprava preventistů provádí,

- odst. 2) co je obsahem odborné přípravy preventistů

§ 27 Druhy dokumentace PO u POs a PFOs

- odst. 1) co tvoří dokumentaci PO u POs a PFOs (§§ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, způsob vedení dokumentace požární ochrany § 40)

- odst. 2) další dokumentace, zejména požárně bezpečnostní řešení (PBŘ - § 41), doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech

§ 42 Tepelné spotřebiče u fyzických osob,

§ 43 Komíny a kouřovody,

§ 44 Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky

§ 45 Požární kontroly

- odst. 1) co jsou to požární kontroly (druhy kontrol)

§ 50 Zjišťování příčin vzniku požáru (ZPP)

- odst. 1) co se zjišťuje při ZPP

Příloha 1 k vyhl. 246/2001 Sb. – Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací.

A.3 Nařízení vlády (NV) č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,

ve znění NV č. 498/2002 Sb.

- § 1 odst. 2) Druhy dokumentace požární ochrany obce,

- § 4 obsah požárního poplachového plánu kraje,

- § 12 dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, požární hlídky a společné jednotky požární ochrany,

- § 13 řád ohlašovny požárů v obci,

- § 14 dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci,

- § 15 požární řád obce,

- § 16 dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,

- § 17 způsob uložení a kontroly dokumentace požární ochrany obce,

- § 18 minimální podmínky a rozsah poskytování péče,

- § 19 náklady na zabezpečení minimálních podmínek péče,

- § 20 systém pracovní pohotovosti,

- § 21 odměna za pohotovost,

- § 22 způsob poskytování náhrady ušlého výdělku členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obce,

- § 23 podmínky akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí,

# B: Technické předpisy

B.1 Česká technická norma (ČSN) 73 0802: prosinec 2000, Požární bezpečnost

staveb - nevýrobní objekty

- čl. 1 Předmět normy,

- čl. 3 Termíny a definice:

3.1   požární bezpečnost stavebních objektů

3.2   požárně bezpečnostní zařízení a opatření,

3.5   hořlavé látky,

3.6   požární riziko,

3.7   požární zatížení,

3.8   stálé požární zatížení,

3.9   nahodilé požární zatížení,

3.10 výpočtové požární zatížení,

3.11 požární úsek

3.12 požárně dělicí konstrukce,

3.13 požární strop,

3.14 požární stěna,

3.15 požární uzávěr otvoru,

3.16 požární odolnost,

3.17 stupeň požární bezpečnosti,

3.18 požárně otevřená plocha,

3.19 požárně nebezpečný prostor,

3.20 odstupová vzdálenost,

3.21 volné prostranství,

3.22 úniková cesta,

3.23 nechráněná úniková cesta,

3.24 chráněná úniková cesta,

3.27 přístupová komunikace,

3.28 nástupní plocha,

3.29 zásahová cesta,

3.30 evakuační výtah,

3.31 požární výtah.

- čl. 5 Všeobecně

5.1  Základní ustanovení

5.1.1, 5.1.2,

5.2  Podlaží objektu

5.2., 5.2.3,

5.3  Požární úseky

5.3.1,

5.4  Požární odolnost

5.4.1, 5.4.2,

- čl. 6 Požární riziko

6.1  Základní ustanovení

6.2  Výpočtové požární zatížení

6.2.1,

6.3  Požární zatížení

6.3.1, 6.3.2

6.4  Součinitel a - jen význam

6.5  Součinitel b – jen význam

6.6  Součinitel c – jen význam

- čl. 7 Požární bezpečnost a velikost požárních úseků

7.1 Základní ustanovení

7.3 Velikost požárních úseků

- čl. 8 Stavební konstrukce

8.1 Základní ustanovení

- čl. 9 Únikové cesty

9.1 Základní ustanovení

9.1.1

9.2 Nechráněná úniková cesta

9.3 Chráněná úniková cesta

9.3.1, 9.3.3

9.4 Typy chráněných únikových cest

9.4.1

9.13 Dveře na únikových cestách

9.13.1

9.15 Osvětlení únikových cest

9.15.1

9.16 Označení únikových cest

- čl. 10 Odstupy

10.1 Základní ustanovení

10.2 Požárně nebezpečný prostor

10.3 Odstupová vzdálenost

10.3.1

10.5 Určení požárně nebezpečného prostoru stavebního objektu

- čl. 11 Technická zařízení

11.2 Vytápění

- čl. 12 Zařízení pro protipožární zásah

12.1 Základní ustanovení

12.2 Přístupové komunikace

12.2.1, 12.2.2, 12.2.3

12.3 Vjezdy a průjezdy

12.4 Nástupní plochy

12.4.1, 12.4.2, 12.4.3

12.7 Zásobování vodu pro hašení

12.9 Dodávka elektrické energie

12.9.1, 12.9.2

B.2   Informativně podat zásady řešení požární bezpečnosti podle:

- ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb, výrobní objekty, říjen 2002

- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb, budovy pro bydlení a ubytování, Z1 prosinec 2000,

- ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb, Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, duben 2006

- ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb – objekty pro shromažďování

- ČSN 73 0842 – Požární bezpečnost staveb, objekty pro zemědělskou výrobu, Z1 říjen 2004,

- ČSN 65 0201 – hořlavé kapaliny, Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, Z1 únor 2006

- ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení, prosinec 1997,

- ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, leden 2008

- ČSN 07 8304 – Tlakové nádoby na plyny, provozní pravidla (březen 2008)

C: Obecné informace

C.1  Obecné předpoklady pro vznik hoření a principy přerušení hoření (hašení)

C.2  Základní poznatky o přenosu tepla vedením, prouděním a sáláním.

Dne: 19.6.2008						vedoucí ÚORP

Ing. Jan Majer