Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS – ÚORP

pro rok 2011

Preventista II.

1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do

- do tří kategorií

- do čtyř tříd nebezpečnosti

- do dvou skupin

- do dvou skupin a 3 podskupin

2. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší

- prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 100 kg/m2 a vyšší

- prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení   15 kg/m2 a vyšší

- prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení   40 kg/m2 a vyšší

3. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nepatří činnosti

- při nichž se vyskytují zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím náplní 50 kg a méně v jednom prostoru nebo požárním úseku

- při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v lahvích převyšujících 100 litrů v jednom prostoru nebo požárním úseku

- při nichž se vyskytují zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím náplní převyšujícím 60 kg v jednom prostoru nebo požárním úseku

- při nichž se vyskytují nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství větším než 5000 tun

4. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah

- rodinné domky alespoň o dvou bytech

- rodinné domky alespoň o čtyřech bytech

- bytové domy o 7 až 14 nadzemních podlažích

5. Do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím patří

- podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob

- podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

- podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

- bytové domy o 7 a více podlažích

6. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 7 a více osob

- podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

- podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 7 a více osob

- podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob

7. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- stavby, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

- objekty o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m

- bytové objekty o 10 a více nadzemních podlažích

- bytové domy o 7 až 14 nadzemních podlažích

8. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění

- prostory, vytápěné lokálními topidly

- činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu

- svařování el. obloukem ve svařovně

9. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm

- bytové domy o 15 a více nadzemních podlažích

- činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 2 mm

- činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 3 mm

10. Povinnost právnickým osobám začlenit svou činnosti do jedné z kategorií je dána

- zákonem o požární ochraně

- ústavním zákonem

- vyhláškou o požární prevenci

- stavebním zákonem

11. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty je dána

- právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám

- právnickým osobám se zaměstnanci

- podnikajícím fyzickým osobám

- právnickým osobám s aspoň 25 zaměstnanci

12. Dokumentaci požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob zpracovává

- osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technika požární ochrany

- statutární zástupce firmy nebo podnikající fyzická osoba

- preventista požární ochrany

- krajský požární rada

13. Dokumentace požární ochrany se kontroluje po každém požáru a

- jednou za rok

- co šest měsíců

- podle potřeby, min. jednou za pět let

- jednou za tři roky

14. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná

- zaměstnancům, jichž se týká a orgánům státního požárního dozoru

- veliteli zásahu

- vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a externím zaměstnancům

- policii a vyšetřovatelům požáru

15. Požární řád upravuje

- základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím

- základní zásady zabezpečování požární ochrany v době sníženého provozu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

- vytvoření vlastního organizačního systému právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

- zásady chování návštěvníků

16. Požární řád obsahuje

- požárně technické charakteristiky a nejvýš přípustné množství těchto látek

- výčet preventistů požární ochrany působící ve společnosti

- telefonní čísla složek IZS

- telefonní čísla statutárních zástupců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

17. Příloha požárního řádu obsahuje také

- přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek

- jmenný seznam členů jednotky HZS podniku

- havarijní spojení na složky IZS

- spojení na jednotku JSDH podniku

18. Požární poplachové směrnice

- vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru

- upravují postup při evakuaci osob

- obsahují seznam umístění výstražných a bezpečnostních značek

- obsahují seznam členů preventivní požární hlídky

19. Požární poplachové směrnice obsahují

- postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

- jméno velitele nejbližší jednotky požární ochrany

- požárně technické charakteristiky užívaných látek a materiálů

- seznam členů preventivní požární hlídky

20. Požární evakuační plán

- upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem

- vymezuje činnost zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru

- obsahuje telefonní čísla tísňových linek

- obsahuje adresu nejbližší služebny městské policie

21. Cvičný požární poplach se vyhlašuje

- nejméně jednou za rok

- každý měsíc

- podle potřeby, nejméně jednou za tři roky

- vždy při provádění tlakové zkoušky přenosných hasicích přístrojů

22. Dokumentaci zdolávání požárů

- tvoří operativní plán a operativní karta

- musí vždy schválit krajský požární rada

- musí každý rok nově zpracovat velitel jednotky požární ochrany, výjimečně technik požární ochrany

- zpracovává územně příslušné operační středisko

23. Řád ohlašovny požárů

- zpracovává se tehdy, je-li zřízena ohlašovna požárů

- musí zpracovat každá právnická osoba

- zpracovává se vždy pro kategorií činností s vysokým požárním nebezpečím

- zpracovává se dle rozhodnutí ředitele HZS kraje

24. Požární kniha slouží k záznamům

- o všech důležitých skutečnostech, týkajících se požární ochrany

- o školení o požární ochraně

- o výkonu státního požárního dozoru

- o pochůzkách vrátných

25. Dokumentaci požární ochrany právnické osoby a podnikající fyzické osoby tvoří např.

- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády

- požární řád obce, požární poplachové směrnice

- požární poplachový plán kraje, požární řády obcí

- řád ohlašovny požáru, požární řád obce

26. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí

- nejméně jednou za rok

- nejméně jednou za tři roky

- nejméně jednou za dva roky

- vždy před topnou sezonou a v období sucha

27. Školení zaměstnanců o požární ochraně se opakuje

- nejméně jednou za dva roky

- nejméně jednou za tři roky

- nejméně jednou za rok

- nejméně jednou za pět let

28. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se opakuje

- nejméně jednou za tři roky

- nejméně jednou za dva roky

- nejméně jednou za rok

- nejméně jednou za 5 let

29. Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří

- tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení

- zákon o požární ochraně a prováděcí vyhlášky

- presenční listina podepsaná všemi účastníky školení

- seznam všech zúčastněným a podpis školitele

30. Vedoucí zaměstnance o požární ochraně provádějící činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím může školit

- OZO, TPO nebo preventista požární ochrany

- jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany

- jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně

- jen statutární zástupce firmy

31. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci (na stěně) musí být nad podlahou

- nejvýše 1,5 m

- minimálně 1 metr

- nejvýše 120 cm

- nesmí být zavěšen

32. Kontrola hasicího přístroje se provádí

- jednou za rok

- jednou za 10 let

- jednou za 5 let

- jednou za 2 roky

33. Hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže

- je starší 20 let na není sněhový

- není zabezpečený proti převržený

- je starší 10 let a není vodní

- je starší 10 let

34. Na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu musí být následující vybavení přenosnými hasicími přístroji s náplní

- 5 kg oxidu uhličitého

- 5 kg halonu

- 5 litrů vody

- 5 litrů prášku

35. Na chráněné únikové cestě lze umístit

- židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou

- jakýkoliv sedací nábytek v počtu 1 ks

- jen obyčejnou dřevěnou židli

- jen křesílko z pravé kůže

36. Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ při jeho tloušťce 4 mm na chráněné únikové cestě lze umístit

- není-li větší než 1,3 m2

- je-li menší než 2 m2

- nesmí se umístit

- lze jen, je-li uveden v požárně bezpečnostním řešení

37. Při umístění materiálu  v nechráněné únikové cestě musí být

- zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří

- zajištěna možnost úplného otevření jednoho křídla dveří

- žáden materiál se v nechráněné únikové cestě nesmí umísťovat

- žáden hořlavý materiál se v nechráněné únikové cestě nesmí umísťovat

38. Preventivní požární prohlídky se v objektech, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požární nebezpečím nejméně jednou

- za 6 měsíců

- za měsíc

- za dva měsíc

- za tři měsíc

39. Posouzení požárního nebezpečí se zpracovává u kategorie

- s vysokým požárním nebezpečím

- bez zvýšeného požárního nebezpečí

- se zvýšeným požárním nebezpečím

- bez zvýšeného požárního nebezpečí a se zvýšeným požárním nebezpečím

40. Podrobnosti pro zajišťování požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob stanoví

- vyhláška MV č. 247/2001 Sb.

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb.

- nařízení vlády č. 172/2001

- vyhláška MV č. 202/1999 Sb.

41. Preventivní požární hlídku zřizují právnické osoby a podnikající fyzické osoby

- v prostorách s nejméně 3 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

- v prostorách s nejméně 15 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

- v prostorách s nejméně 7 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

- v prostorách s nejméně 10 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

42. Od 1. 1. 2011 řeší kontrolu a čištění komínů (spalinové cesty)

- nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

- vyhláška MV č. 111/1981 Sb.

- vyhláška č. 146/2001 Sb.

- nařízení vlády č. 172/2001 Sb.

43. Lhůty pro kontrolu a čištění komínů (spalinové cesty) jsou uvedeny

- nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

- vyhláška MV č. 111/1981 Sb.

- vyhláška č. 146/2001 Sb.

- ČSN 73 4201

44. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně

  - je možné provádět svépomocí

  - je možné provádět svépomocí za přítomnosti kominíka

  - je možné provádět svépomocí, je-li osoba vyučena jako zedník nebo příbuzný obor

  - není možné provádět svépomocí

45. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně na pevná paliva

- 1 x ročně

- 2 x ročně

- 3 x ročně

- 1 x za 2 roky

46. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně na kapalná paliva

- 1 x ročně

- 2 x ročně

- 3 x ročně

- 1 x za 2 roky

47. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně na plynná paliva

- 1 x ročně

- 2 x ročně

- 3 x ročně

- 1 x za 2 roky

48. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem

- 3 x ročně

- 2 x ročně

- 6 x ročně

- 4 x ročně

49. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně

- 1 x ročně

- 2 x ročně

- 3 x ročně

- 4 x ročně

50. Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu  se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem

- 1 x ročně

- 2 x ročně

- 3 x ročně

- 4 x ročně

Odpovědi jsou v „Učební texty k získání odznaku odbornosti preventista II.“ a v NV č. 91/2010 Sb.